**Перечень выявленных нарушений**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Субъект РФ** | **Адрес МКД** | **Замечания** |
|  | Забайкальский край | пгт. Могойтуй ул. Базара-Ринчино,д.9; ул. Барлукова, д.44; ул. Октябрьская, д.4; ул. Советская, д.4; ул. Комарова, д.6;.ул. Чкалова,д.49+; ул. Комсомольская, д. 53а,57,72,74,55а,55б; ул. Ломоносова д. 131,133,135; ул. Пушкина, 13А, 15А, 4; ул. Читинская, 1А,2,2а. | В домах: ул. Базара-Ринчино,д.9; ул. Барлукова, д.44;ул. Октябрьская д.4;ул. Советская, д.4;ул. Комсомольская д.55Аул. Комсомольская д.55бДома построены из пенобетона. Стены трескаются, отваливается штукатурка, в домах ул. Комсомольская 55б и Советская 4 плесень, окна промерзают. Отсутствует вентиляция. Дома ул. Комарова, д.6;.ул. Чкалова,д.49; ул. Комсомольская, д. 53а,57,72,74; ул. Пушкина, 13А, 15А, 4; ул. Читинская, 1А,2,2а. построены из бруса. Отсутствует вентиляция. Отделочные работы будут проведены после усадки дома. В дома ул. Комсомольская 53а, Читинская 1а,2,2а не подведен свет. Дома по ул. Ломоносова – кирпичные. Не подведен свет. Проводится установка столбов. |
|  | Волгоградская область | Октябрьский район, р.п.Октябрьский, ул. Садовая, д.16а. | Наличие на стенах жилых комнат грибковых образований, в ванных комнатах отсутствует заземление, избыточная влажность в подвале, протекает крыша, в квартирах №№6,7,8 на потолках имеются пятна от протечек крыши. |
|  | Еврейская Автономная область | г. Биробиджан, ул. Советская, д. 78 | Отсутствует централизованный водосток, благоустройство, нарушения вентиляции не подтвердились |
|  | Ленинградская область | Киришский район, поселок Глажево, д.16 | Не доделан контур заземления, нарушена технология обустройства отмостки |
|  | Ленинградская область | Г. Приозерск, ул. Чапаева д.16 | Придомовая территория не благоустроена, с придомовой территории не вывезен строительный мусор |
|  | Ленинградская область | Выборгский район, поселок Селезнево, ул. Лесная д.10 | Несоответствие строительных материалов проектной документации, не выполнены условия по созданию комфортных условий для маломобильных групп населения, не отрегулированы стеклопакеты, линолеум не закреплен, отсутствуют пороги в жилых помещениях и в санузлах, плинтусы местами отсутствуют, зафиксированы нарушения при герметизации выходов вентиляционных труб. |
|  | Липецкая область | Адрес многоквартирного дома Липецкая область, Лебедянский район, г. Лебедянь, ул. Алмазная, д. 4Строительный адрес многоквартирного дома Липецкая область, Лебедянский район, г. Лебедянь, ул. Алмазная, д. 12б | В квартире №3 требуется устранение выявленных дефектов внутренней отделки квартиры – нарушение поверхности бетонного слоя пола, отслоение линолеума в отдельных местах, деформация и отслоение обоев. |
|  | Липецкая область | Адрес многоквартирного дома Липецкая область, Грязинский район, г. Грязинский сельсовет, пос. свх. Песковатский, ул. Центральная, д. 14АСтроительный адрес многоквартирного дома Липецкая область, Грязинский район, Грязинский сельсовет, пос. свх. Песковатский, ул. Центральная, д. 14А | Нарушения гидроизоляции в местах сопряжения парапетных плит и металлических отливов, вследствие чего происходит намокание стен во время атмосферных осадков;Нарушения конструкции сопряжения козырьков вентиляционных каналов над квартирой №12, вследствие чего происходит проникновение влаги внутрь каналов с последующим намоканием стен в жилых помещениях |
|  | Московская область | г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, д. 40, кв. 27 | В доме с марта месяца до сих пор не подключен газ. |
|  | Ростовская область | Тацинский район, п. Углегорский, пер. Ясинецкого 3,  | Сделана неправильно отмостка вокруг дома, подвалы сырые, по стенам пошла плесень, и грибок.  |
|  | Томская область | Александровский район с. Александровское, мкр. Казахстан 14 | Трещины в стенах. Застройщик пытается устранить нарушения, замазав образовавшиеся трещины и залив бетонную стяжку, однако вызывает опасения тот факт, что этих мер не достаточно для безопасного проживания. |