АКТ
первичного осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

| г. Москва | «11» апреля 2017 г. |
| --- | --- |

Комиссия в составе:

1) представителя вновь выбранной управляющей организации ООО «УК Альянс» Александра Владимировича Львова;

2) членов совета многоквартирного дома, собственников помещений в многоквартирном доме Аллы Степановны Глебовой (квартира № 5), Петра Андреевича Беспалова (квартира № 7)

составила настоящий акт первичного осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 20 по ул. Михалковская г. Москвы.

1. Общая характеристика многоквартирного дома:

1.1. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 16:50:150101:1557.

1.2. Серия, тип постройки: П-44К.

1.3. Год постройки: 2016.

1.4. Степень износа по данным государственного технического учета: 0%.

1.5. Степень фактического износа: 0%.

1.6. Количество этажей: 16.

1.7. Наличие подвала: нет.

1.8. Наличие цокольного этажа: нет.

1.9. Наличие мансарды: нет.

1.10. Наличие мезонина: нет.

1.11. Количество квартир: 258.

1.12. Строительный объем: 110 000 куб. м.

1.13. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 28 000 кв. м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 22 000 кв. м;

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 1000 кв. м;

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 5000 кв. м.

2. В ходе осмотра общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

| Наименование конструктивных элементов | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- |
| 1. Фундамент | Неисправности и повреждения отсутствуют, ремонт не требуется |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Неисправности и повреждения отсутствуют, ремонт не требуется |
| 3. Перегородки | Неисправности и повреждения отсутствуют, ремонт не требуется |
| 4. Перекрытия: чердачные междуэтажные подвальные (другое) | Неисправности и повреждения отсутствуют, ремонт не требуется |
| 5. Крыша | Имеются трещины и отслоения в местах примыкания водоизоляционного слоя к выступающим конструкциям |
| 6. Полы | Неисправности и повреждения отсутствуют, ремонт не требуется |
| 7. Проемы: окна двери (другое) | Неисправности и повреждения отсутствуют, ремонт не требуется |
| 8. Отделка внутренняя наружная (другое) | Неисправности и повреждения отсутствуют, ремонт не требуется |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция | Неисправности и повреждения отсутствуют, ремонт не требуется |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) | Неисправности и повреждения отсутствуют, ремонт не требуется |
| 11. Крыльца | Неисправности и повреждения отсутствуют, ремонт не требуется |

Выводы и рекомендации комиссии: включить работы по устранению неисправностей и повреждений крыши МКД в объем работ по текущему ремонту на текущий год.

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

|  |  |  | А.В. Львов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А.С. Глебова |
|  |  |  | П.А. Беспалов |
| Управляющая организация ООО «УК Альянс» Генеральный директор |  | Е.Э. Громова |

| «11» апреля 2017 г. | М.П. |
| --- | --- |