АКТ
планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома

| г. Москва | «11» апреля 2017 г. |
| --- | --- |

Комиссия в составе:

1) представителя управляющей организации ООО «УК Альянс» Александра Владимировича Львова;

2) членов совета многоквартирного дома, собственников помещений в многоквартирном доме Аллы Степановны Глебовой (квартира № 5), Петра Андреевича Беспалова (квартира № 7)

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 20 по ул. Михалковская г. Москвы.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

| Наименование конструктивных элементов | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- |
| 1. Фундамент | Неисправности и повреждения отсутствуют, ремонт не требуется |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Неисправности и повреждения отсутствуют, ремонт не требуется |
| 3. Перегородки | Неисправности и повреждения отсутствуют, ремонт не требуется |
| 4. Перекрытия: чердачные междуэтажные подвальные (другое) | Неисправности и повреждения отсутствуют, ремонт не требуется |
| 5. Крыша | Имеются трещины и отслоения в местах примыкания водоизоляционного слоя к выступающим конструкциям |
| 6. Полы | Неисправности и повреждения отсутствуют, ремонт не требуется |
| 7. Проемы: окна двери (другое) | Неисправности и повреждения отсутствуют, ремонт не требуется |
| 8. Отделка внутренняя наружная (другое) | Неисправности и повреждения отсутствуют, ремонт не требуется |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция | Неисправности и повреждения отсутствуют, ремонт не требуется |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) | Неисправности и повреждения отсутствуют, ремонт не требуется |
| 11. Крыльца | Неисправности и повреждения отсутствуют, ремонт не требуется |

Выводы и рекомендации комиссии: включить работы по устранению неисправностей и повреждений крыши МКД в объем работ по текущему ремонту на текущий год.

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

|  |  |  | А.В. Львов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А.С. Глебова |
|  |  |  | П.А. Беспалов |

| Управляющая организация ООО «УК Альянс» Генеральный директор |  | Е.Э. Громова |
| --- | --- | --- |

| «11» апреля 2017 г. | М.П. |
| --- | --- |