АКТ

обследования технического состояния

### строительных конструкций и инженерного оборудования

|  | Многоквартирного дома по адресу: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год постройки |  |  |  |  |
|  | Этажность |  |  |  |  |
|  | Количество подъездов |  |  |  |  |
| Дата проведения технического обследования " |  | " |  | 20 |  | г. |  |

| Конструктивные элементы | Основные материалы | Повреждения и дефекты (согласно ВСН 53-86р) | Физ. износ, % | Вид требуемогоремонта ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундаменты | бетонные блоки | неравномерная осадка |  |  |
|  | - цоколь | штукатурка | местами разрушение штукатурного слоя |  |  |
|  | - отмостка | асфальтобетон | неравномерная осадка, трещины |  |  |
| 2. | Несущие стены | кирпич | трещины 5 - 7 мм, выветривание швов, разрушение кладки возле водосточных труб и козырьков, местами возле балконов (20% поверхности) |  |  |
| 3. | Перегородки | гипсолитовые, кирпичные | отслоение штукатурного слоя |  |  |
| 4. | Перекрытия | железобетонные | на чердачном перекрытии отмечаются следы протечек, нарушения теплоизоляционного слоя, оседание утеплителя |  |  |
| 5. | Лестничные марши и площадки | железобетонные | выбоины на поверхности площадок, повреждения перил |  |  |
| 6. | Несущие конструкции кровли | металлические | незначительная коррозия |  |  |
| 7. | Кровля | асбестоцементная | протечки в местах примыкания к конструктивным элементам, слуховые окна без рам, свободный доступ для осадков |  |  |
| 8. | Оконные заполнения | деревянные | оконные переплеты рассохлись |  |  |
| 9. | Дверные заполнения | деревянные | дверные коробки и полотна рассохлись |  |  |
| 10. | Полы | деревянные | Отставание отдельных клепок от основания, заметные вздутия, скрип при ходьбе |  |  |
| 11. | Внутренняя отделка | штукатурка |  |  |  |
|  | - отделка МОП | штукатурка, окраска | разрушение штукатурного слоя, отслоение окрасочного покрытия |  |  |
| 12. | Наружная отделка | — | — |  |  |
| 13. | Разное |  |  |  |  |
|  | - балконы, лоджии | железобетонные плиты | разрушение защитного слоя, оголение и коррозия арматуры |  |  |
|  | - козырьки | железобетонные плиты | разрушение защитного слоя, оголение и коррозия арматуры, разрушения мест опоры козырьковых плит |  |  |
|  | - водостоки | стальные и оцинкованные трубы | разрушение соединений элементов |  |  |
| Сведения об инженерном оборудовании здания |  |
| Инженерное оборудование (подчеркнуть источник) | Основные материалы | Повреждения и дефекты (согласно ВСН 53-86р) | Физ. износ, % | Вид требуемого ремонта** |
| 1. | Система отопления (ТЭЦ, АГВ, печное) | стальные трубопроводы | Значительная коррозия трубопроводов |  |  |
| 2. | Холодное водоснабжение | стальные трубопроводы | Значительная коррозия трубопроводов, большое количество хомутов |  |  |
| 3. | Горячее водоснабжение (центральное, от колонки) | стальные трубопроводы | Значительная коррозия трубопроводов |  |  |
| 4. | Канализация | чугунные трубопроводы | Значительная коррозия и повреждения чугунных трубопроводов, следы протечек в местах присоединения приборов |  |  |
| 5. | Электрооборудование |  | Отсутствие части приборов в подъездах |  |  |
| 6. | Газоснабжение (сетевое, балонное) | стальные трубопроводы | Повреждения окраски трубопроводов |  |  |
|  | Общий физический износ здания - |  | % |  |  |
| Сведения о моральном износе здания |  |
| 1. | Наличие коммунальных квартир |  |  |  |
| 2. | Наличие жилых помещений в цокольном этаже |  |  |  |
| 3. | Высота жилых помещений менее 2,5 м |  |  |  |
| 4. | Высота жилых помещений более 3,5 м |  |  |  |
| 5. | Отсутствует обособленный выход из подвала |  |  |  |
| 6. | Невентилируемая кровля |  |  |  |
| 7. | Деревянные перекрытия |  |  |  |
| Отсутствует: |  |  |  |  |
|  | Водопровод |  |  |  |  |
|  | Канализация |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Акт обследования составил |  | / |  |  |
|  |  |  | подпись | Ф.И.О. |  |

** Примеры заполнения: ремонт поврежденных участков, капитальный ремонт, замена участков, восстановление частичная замена и проч.